## 单月
附件5
2023年12月国家考核断面主要指标状况
单位：mg/L
断面 | 蒋家嘴 |  |  | 陈家河（四水厂） |  |  | 坡头 |  |  | 澧水三江口 |  |  | 张公庙
| 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月
ΔCWQI | 2.29% |  |  | -4.523% |  |  | -7.159% |  |  | -24.28% |  |  | 2.548%
CWQI | 3.1879 | 3.0719 | 3.2609 | 2.5009 | 2.4348 | 2.3878 | 3.0513 | 2.9743 | 2.8329 | 2.8762 | 2.2845 | 2.1779 | 2.4695 | 2.5324 | 2.5324
水质类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ
pH值 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0
溶解氧 | 8.50 | 7.30 | 8.10 | 9.40 | 8.70 | 9.30 | 12.00 | 8.80 | 9.90 | 12.10 | 10.00 | 10.10 | 7.70 | 7.90 | 7.90
高锰酸盐指数 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0
化学需氧量 | 6.8 | 6.2 | 8.0 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0
五日生化需氧量 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
氨氮 | 0.190 | 0.050 | 0.100 | 0.030 | 0.090 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.060
总磷 | 0.046 | 0.050 | 0.050 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.022 | 0.021 | 0.014 | 0.020 | 0.047 | 0.047
铜 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.00004 | 0.00004 | 0.004 | 0.00004 | 0.00004
锌 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.008 | 0.008
氟化物 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
砷 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020
镉 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002
六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
铅 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004
氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020
挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010
阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
断面 | 窑坡渡 |  |  | 沙河口 |  |  | 皂市 |  |  | 沔泗村仙人桥 |  |  | 小渡口镇五公村
| 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月
ΔCWQI | -4.881% |  |  | -22.33% |  |  | -35.73% |  |  | 3.992% |  |  | 18.29%
CWQI | 3.372 | 3.3321 | 3.2074 | 3.8393 | 2.9821 | 2.9821 | 3.3563 | 2.1571 | 2.1571 | 3.3719 | 3.5065 | 3.5065 | 3.8982 | 5.2097 | 4.6111
水质类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ
pH值 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0
溶解氧 | 8.90 | 8.40 | 9.70 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 10.60 | 9.00 | 11.40
高锰酸盐指数 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 5.2 | 5.3 | 4.3
化学需氧量 | 7.5 | 9.9 | 9.9 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0
五日生化需氧量 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 2.2
氨氮 | 0.140 | 0.050 | 0.050 | 0.150 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.120 | 0.120 | 0.070 | 0.660 | 0.320
总磷 | 0.054 | 0.034 | 0.035 | 0.070 | 0.050 | 0.050 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | 0.080 | 0.050
铜 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.00004 | 0.00004 | 0.004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.003 | 0.001 | 0.001
锌 | 0.025 | 0.0004 | 0.0004 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001
氟化物 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.14
硒 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
砷 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
汞 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020
镉 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002
六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
铅 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004
氰化物 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020
挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
石油类 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.005
阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
断面 | 乌溪沟 |  |  | 大鲸港 |  |  | 安德芦林铺
| 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月 | 上年 同期 | 上月 | 本月
ΔCWQI | -6.274% |  |  | -12.42% |  |  | -17.98%
CWQI | 3.1507 | 2.9093 | 2.953 | 4.1292 | 3.6166 | 3.6166 | 3.5945 | 2.9482 | 2.9482
水质类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
pH值 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0
溶解氧 | 12.10 | 9.60 | 11.00 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80
高锰酸盐指数 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0
化学需氧量 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 11.8 | 11.8 | 10.3 | 6.3 | 6.3
五日生化需氧量 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2
氨氮 | 0.030 | 0.030 | 0.060 | 0.250 | 0.070 | 0.070 | 0.210 | 0.070 | 0.070
总磷 | 0.005 | 0.055 | 0.071 | 0.072 | 0.087 | 0.087 | 0.080 | 0.060 | 0.060
铜 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.002
锌 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.0004 | 0.0004 | 0.005 | 0.003 | 0.003
氟化物 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.19
硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
砷 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002
汞 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000020
镉 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002
六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
铅 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004
氰化物 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020
挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.005
阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
说明：1.根据《城市地表水环境质量排名技术规定》：低于检出限的项目，按照1/2检出限值参加计算；数据均已修约。 2.CWQI:断面水质综合指数，数值越低说明水质越好； 3.ΔCWQI：断面水质综合指数较上年同期的变化程度（%），负值说明水质变好，正值说明水质变差，正值越大说明水质变得更差。 4.国控断面监测按照“9+X"的方案实行，未监测数据按照上期监测数据填充。