
常环建〔2025〕15号 

常德市生态环境局

关于临澧哈电节能风力发电有限公司临澧县

桐山风电场项目环境影响报告书的批复

临澧哈电节能风力发电有限公司：
    你公司《关于申请批复<临澧县桐山风电场项目环境影响报告书>的报告》、《临澧县桐山风电场项目环境影响报告书》、《临澧县桐山风电场项目环境影响评价公众参与说明》及相关附件已收悉。结合常德市自然资源和规划局、临澧县人民政府、临澧县林业局、临澧县水利局、临澧县自然资源局相关意见、专家评估意见、常德市生态环境局临澧分局预审意见和报告书受理后在网上公示期间未收到反馈意见的情况，经研究批复如下：

一、基本情况及总体意见

临澧县桐山风电场位于湖南省常德市临澧县停弦渡镇、修梅镇，场址区域主要由两条南北走向山脊组成，西侧区域地理坐标介于东经111°30'59.56"～111°34'38.21"、北纬29°30'14.15"～29°36'0.19"之间，东侧区域地理坐标介于东经111°37'18.45"～111°41'17.24"、北纬29°31'23.38"～29°36'33.09"之间。项目总用地面积42.715万m2，其中永久性用地面积为2.008万m2，临时性用地面积40.707万m2。工程共拟安装17台单机容量为5.3MW的风力发电机组和2台单机容量为5.0MW的风力发电机组（其中一台限发4.9MW），总装机规模为100MW。项目年上网发电量为199.75GWh，年等效满负荷小时数为1998h。拟建设一座110kV升压站，以一回110kV线路接入系统侧变电站（外送线路不在本次评价范围内）。风电场道路总长29.533km，全部为新建道路，集电线路采用“直埋+架空”的方式进行布置，其中直埋电缆线长度58.2km，架空线路长度11.24km，不设置弃渣场，所有弃渣全部交由停弦渡镇人民政府消纳。项目总投资67241.47万元，其中环保投资437万元，占总投资的0.65%。

该项目符合国家产业政策，符合《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》《湖南省主体功能区规划》《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）等有关要求。该项目已取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复（湘发改许〔2024〕132号），纳入了《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》（湘发改许〔2024〕888号）。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《临澧县桐山风电场项目环境影响报告书》环评结论和专家评审意见，在你公司严格执行环保“三同时”制度的前提下，我局原则同意你公司按照环评报告书所列项目的性质、规模、工艺以及采取的污染防治措施、生态环境保护措施等进行建设和运行。

二、建设、运营管理过程中的环境管理要求

（一）优化项目设计阶段环保要求。项目应严格按照《湖南省发展和改革委员会 湖南省环境保护厅关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）有关要求开展项目选址选线及管理，并办理相关手续。建设单位应进一步优化风机机位、新建道路、集线电路、施工方案等保护措施，避免破坏植被，减少施工临时占地。落实各项生态环境保护和污染防治措施，防范环境风险、防止生态破坏。做好项目占地和生态破坏的补偿和恢复工程，切实保护好生态环境。严格按照经水土行政主管部门审查同意的水土保持方案做好施工期和营运期的水土保持工作，防止水土流失。项目T08、T09风机机位、部分施工道路和集电线路位于临澧县牛头水库饮用水水源二级陆域保护区，部分道路位于临澧县太平水库饮用水水源保护区汇水范围内，项目应进一步优化施工方案、集电线路设计及生态环境保护措施，施工期间须加强环境管理，制定严格的施工方案，严格控制施工范围，确保项目实施不对饮用水水源产生影响。
（二）加强施工期生态环境保护。严格落实施工期环境监理计划，合理安排施工进度，制定施工期环境监理计划并组织实施。做好施工表土剥离与保存，并落实生态恢复措施。在饮用水源保护区周边区域施工或者穿越饮用水水源二级保护区施工时，要避免在雨季施工，采取设置围挡等防护措施后方可开挖，施工过程中若发现饮用水水源二级保护区水域有水流存在时，须采取有效措施，避免影响水质。回填土、临时堆料采取围挡、覆盖措施。装卸建筑材料，必须采用封闭式车辆运输。施工区域、进场道路、取弃土场应及时洒水降尘，减少扬尘的产生。按照规范要求设置施工区并优化其选址，远离居民区等环境保护目标。合理安排施工时间，防止噪声扰民。施工采用商品混凝土，现场不得设置搅拌站。

（三）落实营运期环保措施。升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。站界工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值。项目对T10、T11风机采取尾缘锯齿和VG降噪方案，降低噪声源强，运营期须对距离风机较近的周边居民点进行跟踪监测，若出现超标应及时采取有效降噪措施或进行房屋功能置换等举措，以防噪声超标影响附近居民正常的生产生活，确保噪声不扰民。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险，产生的变压器废冷却介质、废油、废蓄电池等危险废物，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集、贮存、处置等，升压站按要求设置危废暂存间。升压站生活污水经一体化处理设备处理后回用于场区绿化，不外排，食堂油烟经油烟净化装置处理后楼顶达标排放，生活垃圾及时清运妥善处置。
（四）配合做好周边控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，本项目风机噪声防护距离为以风电机组中心向外300m范围内，噪声防护距离内禁止新建居民点、学校、医院等噪声敏感建筑物。 
（五）加强环境管理。强化本项目环境管理措施，制定环境风险应急预案，并严格落实风险防范和应急措施。须预留噪声监测及噪声污染防治措施等资金，本项目环保投资必须纳入工程投资。应加强环保设施安全管理和巡查，杜绝出现环保设施安全事故。
三、事中、事后环境管理

（一）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响报告书。项目自批准之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（二）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照规定程序开展竣工环境保护验收，编制验收报告，并依法向社会公开，接受社会监督。

（三）本项目环境保护“三同时”监督管理及日常环境管理工作由常德市生态环境局临澧分局具体负责。

                          常德市生态环境局

                          2025年4月18日

PAGE  
—5—


