常环建〔2025〕59号

常德市生态环境局

关于澧县城溪建材经营部年产1.8万立方商品混凝土项目环境影响报告表的批复

澧县城溪建材经营部：

你单位提交的《澧县城溪建材经营部年产1.8万立方商品混凝土项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈年产1.8万立方商品混凝土项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局澧县分局对《报告表》的预审意见及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

项目地址位于湖南省澧县城头山镇车溪河社区二组(东经：111度41分51.911秒，北纬：29度42分38.340秒)。澧县城溪建材经营部租赁澧县国有资产经营管理中心场地，建设年产1.8万立方商品混凝土项目。项目建设商品混凝土生产线一条，主要建设内容包括搅拌楼、配料车间、原辅料堆棚、水泥仓3个、综合楼等及其他配套设施和辅助工程，主要生产工艺包括计量配料、搅拌、出料等工序。项目总用地面积9960平方米，项目总投资300万元，其中环保投资29.5万元，占总投资的10.17%。项目生产线主要利用水泥、砂、碎石、减水剂等原料年加工生产商品混凝土1.8万立方。项目属“未批先建”补办环评审批手续，常德市生态环境局澧县分局对涉嫌“未批先建”环境违法行为出具了相关情况说明。

根据《报告表》结论、专家审查意见及常德市生态环境局澧县分局的预审意见，项目符合国家产业政策，符合《澧县预拌混凝土搅拌站站点布局专项规划（2023-2035年）》，选址位于澧县城头山镇车溪河社区二组（原车溪乡政府院内），根据澧县自然资源局出具的《建设项目合规性审查报告》（编号：2025-02），项目用地符合《城头山镇国土空间规划（2021-2035年）》，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求，在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

二、项目在建设和营运生产过程中，须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目厂区实行“雨污分流、污污分流”。设置初期雨水收集系统，厂区初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后用于厂区降尘不外排。厂区搅拌设备清洗废水、搅拌运输车罐体清洗废水进废水收集池搅拌后直接抽出回用于混凝土搅拌，厂区地面冲洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产不外排。在废水收集池内安装搅拌装置，进入废水收集池的废水不沉淀，经搅拌后通过泵和管道进入搅拌设备直接回用于生产，沉淀池废水经沉淀处理后上清液用于厂区地面冲洗和洒水降尘，其余部分进入废水收集池回用于生产。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最后进入城头山镇污水处理设施3号站西洞庭污水处理厂进一步处理达标后排放，生活污水排入市政污水管网须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足城头山镇污水处理设施3号站进水水质要求。

（二）严格落实大气污染防治措施。搅拌楼封闭，物料输送采用封闭式运输廊道，工艺粉尘采用布袋收尘器收尘，收尘尾气无组织排放。水泥筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器收尘，收尘尾气无组织排放。砂石料堆棚封闭，出入口设置防尘、抑尘门帘，并设置喷雾装置抑尘。场地、厂区道路采取地面硬化，并及时洒水抑尘。厂区内设置冲洗平台，进出车辆须经冲洗平台冲洗，运输车辆采取覆盖措施抑尘。生产区安装视频监控系统、粉尘在线监控系统，收尘设施和生产设施电源开关并联同步控制、同步运行。项目无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放标准限值。

（三）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

四、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

五、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局澧县分局具体负责。

常德市生态环境局

2025年9月10日

抄送：常德市生态环境局澧县分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司