常环建〔2025〕80号

常德市生态环境局

关于石门县玉榕建材砂石加工项目

环境影响报告表的批复

石门县玉榕建材有限公司：

你单位《关于申请对<石门县玉榕建材砂石加工项目环境影响报告表>进行审批的请示》以及附送的《石门县玉榕建材砂石加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，根据专家评审意见、常德市生态环境局石门分局对《报告表》出具的预审意见和《报告表》受理后在网上公示期间未收到反馈意见等情况，经研究，现批复如下:

- 石门县玉榕建材砂石加工项目位于湖南省常德市石门县磨市镇磨市社区大福片区，中心地理坐标为东经110°56′25.521″，北纬29°45′50.565″。该项目总占地6891平方米，其中自有产权土地2030平方米（原料堆场区和生产区）、租用土地4861平方米（成品堆场区和办公生活区），利用葛洲坝石门特种水泥有限公司长峪矿山废石进行生产，建设一条年产30万吨砂石加工线。主要建设生产厂房、办公生活用房、地磅房、成品堆场、原料堆场等及其他配套设施和辅助工程，主要生产工艺包括给料、破碎、振动筛分、对辊制砂、捞砂、脱水、成品入库等工序。该项目总投资510万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.92%。

- 根据《报告表》结论、专家审查意见、常德市生态环境局石门分局的预审意见以及石门县自然资源局、石门县水利局、石门仙阳湖国家湿地公园管理处等部门出具的意见，本项目建设不涉及永久基本农田、生态保护红线、石门仙阳湖国家湿地公园管理红线范围和渫水河道管理红线范围，符合国家产业政策和相关规划，符合石门县磨市镇（ZH43072610003）生态环境分区管控准入清单的要求。你单位在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

- 该项目在设计、建设、运营过程中，须严格落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善雨污水管网。严禁生产废水排入外环境。项目生产区域设置废水导流沟，厂区四周设置雨水导流沟。洗砂脱水废水、絮凝罐泥浆压滤过程产生的压滤废水经废水导流沟流入废水收集池；洗车废水经洗车废水沉淀池收集沉淀后泵至废水收集池；初期雨水经厂区四周雨水导流沟流入初期雨水沉淀池收集沉淀后泵至废水收集池。废水收集池收集的废水，通过水泵及管道抽至高位絮凝罐（2个共160m3），在高位絮凝罐内加入絮凝剂，经絮凝沉淀后的上清液流泵至清水池，回用于洗砂，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排地表水。

- 严格落实大气污染防治措施。强化无组织排放控制，采用湿法制砂工艺，生产全过程物料均保持湿润。原料堆场与投料、卸料过程采取喷雾降尘。项目生产车间厂房进行封闭，破碎、筛分、对辊在封闭生产车间内进行，内部及出入口设置喷雾除尘措施。输送皮带设施全封闭运行。成品堆场设置在封闭厂房内，出入口设置喷雾除尘设施。厂区道路全部硬化，车辆密闭运输或顶端设篷布遮盖并限制车速，同时对路面进行洒水抑尘。项目运行期厂界无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实噪声环境管理。选用低噪声设备，并采取减震、消声、隔声等措施降低设备噪声排放，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站内，限制车速。项目施工期厂界四周环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。项目运营期厂界四周环境噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类排放限值。

（四）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物转移联单管理办法》。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（五）严格落实各项环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新向我局报批环境影响评价文件；或自批准之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

五、该项目的“三同时”监督检查及日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局石门分局具体负责。你单位应在收到本批复后的5个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复送至常德市生态环境局石门分局。

常德市生态环境局

2025年12月12日

抄送：常德市生态环境局石门分局、湖南永欣环保科技有限公司