常环建〔2025〕83号

常德市生态环境局

关于国化（津市）建设投资有限公司津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环境影响报告书的批复

国化（津市）建设投资有限公司：

你公司提交的《津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和《关于申请对〈津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环境影响报告书〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告书》专家审查意见、常德市生态环境局津市分局对《报告书》的预审意见、津市市发展和改革局出具的《关于津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目备案证明》（项目编码：2209-430781-04-01-988664-0022）及《报告书》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

项目地址位于湖南省常德市津市高新技术产业开发区,厂区地理中心坐标东经111度50分7.753秒，北纬29度34分3.479秒)。项目总占地面积225219.79m2，其中东厂区占地面积118378.08m2，西厂区占地面积106841.71m2。项目主要建设10座标准厂房、10座丙类仓库、2座甲类仓库、10个储罐（2个60m3氨水罐、2个100m3甲醇罐、2个100m3乙醇罐、2个300m3液碱罐）、污水处理站（近期建设规模500m3/d，远期增加750m3/d）、综合楼、配套用房，项目同时设置循环水站、初期雨水池、应急水池、空压站、纯水系统等辅助生产工程。项目总投资55798.48万元，其中环保投资1326万元，占总投资的2.38%。

根据《报告书》结论、专家审查意见及常德市生态环境局津市分局的预审意见，项目符合国家产业政策以及相关规划要求，符合生态环境分区管控及生态环境准入清单要求，在全面落实《报告书》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

二、项目在建设和营运生产过程中，须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理。严格落实施工期各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废水、废气和固体废物等对周边环境造成的不利影响。加强施工期的水土保持工作，减小施工期水土流失。

（二）严格落实水污染防治措施。项目严格按照雨污分流、清污分流、污污分流的原则建设给排水、污水处理系统。项目内部企业生产废水、生活污水经架空管，与初期雨水一并进入污水处理站，采用“格栅+均质调节池+混凝沉淀+IC塔+一级AAO+二级AO+芬顿氧化”处理工艺，处理的尾水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进水水质要求后，进入西南角集中污水收集池暂存，通过架空污水专管泵送至津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进一步处理达标后排入澧水。

（三）严格落实大气污染防治措施。加强污水处理站恶臭污染控制，集水池、均质调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、生化沉淀池、污泥浓缩池均设置为密闭式池体，废气采用密闭管道进行收集，与经集气罩收集的污泥浓缩间废气，一并进入生物除臭系统处理后通过高度15m排气筒（DA001）排放。污水处理站产生的甲烷经脱硫后，经火炬燃烧装置燃烧后排放。项目甲醇罐、乙醇罐、盐酸罐呼吸废气经密闭管道收集后经水洗+二级活性炭吸附处理后直接排放，氨水罐呼吸废气经密闭管道收集后排入氨尾气吸收塔处理后直接排放。食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至屋顶排放（DA002）。备用柴油发电机燃烧废气设置专用烟道引至屋顶通过高度15m的排气筒（DA003）排放。依据《报告书》，项目污水处理站边界设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

有组织污染物排放执行标准:污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 限值标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值标准；备用柴油发电机烟气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值标准。

无组织污染物排放执行标准：厂界恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值标准；厂界颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、甲醇、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值；甲烷排放参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值标准。

（四）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（东、西、南侧）和4类标准（北侧）。

（六）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照“过程阻断、污染物削减、分区防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。严格按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗，建立跟踪监测机制，定期对地下水进行跟踪监测，及时掌握地下水水质的变化情况，防止地下水污染。

三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。项目采用专用密闭架空管道输送废水和物料，实现“一企一管”和明管可视可检测要求，设置2个事故池，其中西厂区事故池容积2000m3,东厂区事故池容积1890m3，罐区设置防火堤（兼做围堰），装置区域内易泄露危险物质的场所和有毒气体的场所设置固定式的有毒气体检测仪，并为现场巡检和操作人员配备便携式的有毒气体检测仪。

四、严格落实总量控制要求。根据《报告书》核定项目总量控制指标：化学需氧量<18.75吨/年，氨氮<3吨/年，挥发性有机物<0.22吨/年，二氧化硫<0.07吨/年，氮氧化物<0.9吨/年。以上所需购买总量指标在取得排污许可证前应由常德市排污权交易中心进行交易并确认。

五、本项目环评不涉及具体入驻项目的环境影响评价，拟入驻的项目须对照《报告书》明确的环境准入清单要求，依法单独进行环境影响评价与审批程序，不得擅自改变环境影响评价类别、降低环境影响评价等级。

六、《报告书》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年， 方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

七、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局津市分局具体负责。

常德市生态环境局

2025年12月26日

抄送：常德市生态环境局津市分局、津市高新技术产业开发区管委会、湖南格瑞大地环境科技有限公司