常环建〔2025〕86号

常德市生态环境局

关于常德市住房和城乡建设局常德市城区应急水源建设工程环境影响报告表的

批  复

常德市住房和城乡建设局：

你单位提交的《常德市住房和城乡建设局常德市城区应急水源建设工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈常德市城区应急水源建设工程建设项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局武陵分局和鼎城分局对《报告表》的预审意见、《常德市发展和改革委员会关于常德市城区应急水源建设工程可行性研究报告的批复》（项目代码：2512-430700-04-01-210744）及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

根据《常德市发展和改革委员会关于常德市城区应急水源建设工程可行性研究报告的批复》（常发改投资[2025]373号），项目建设内容为：在五里溪水库至江北水厂之间，由五里溪水库取水，穿渐河后沿常澧路丹溪路至江北水厂，输水线路21.5千米。项目路线途经鼎城区蔡家岗镇、石板滩镇、灌溪镇和武陵区河洑镇、芙蓉街道，起点地理坐标（东经111°36′3.822″、北纬29°11′59.144″），终点地理坐标（东经111°37′7.474″、北纬29°1′18.799″）。应急供水时间为10天，2035年应急供水量为20万立方米/日。项目总投资28941.39万元，其中环保投资670万元，占总投资2.23%，建设工期36个月。

根据《报告表》结论、专家审查意见、常德市生态环境局武陵分局和鼎城分局的预审意见，以及常德市发展和改革委员会、常德市自然资源和规划局、常德市水利局、常德市文化旅游广电体育局等部门意见，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、自然公园和生态保护红线等环境敏感区，但涉及饮用水水源保护区、永久基本农田和文物保护单位等环境敏感区，项目总体符合相关规划要求，以及《常德市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（常环发〔2024〕10号）中相应的生态环境管控单元生态环境准入要求。在全面落实《报告表》及批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从生态环境保护角度，我局原则同意项目建设。

二、项目在设计、建设和营运过程中，须严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，着重做好以下工作：

（一）优化工程线路和施工布置。因项目部分涉及永久基本农田和文物保护单位等敏感目标，建设单位应根据相关部门出具的意见，在后续阶段继续优化工程线路选线方案，尽量避让环境敏感区，因特殊原因无法避让的，须采取相关保护措施并办理相关审批手续。施工边界设置围挡，严格控制工程施工占地范围，施工便道等临时用地严格按照设计范围设合理。

（二）严格落实生态环境保护措施。优化施工方案和施工工艺，选择合理的施工时序，尽量缩短涉水施工作业时间，减少施工过程对水生生物栖息环境的影响。施工前对表土进行剥离并单独堆存回用，按照边施工边恢复的原则，对施工完成的区域、临时占地及时采取生态恢复措施。加强生态修复设计，坚持因地制宜原则，使用原生表土及乡土物种，保护生物多样性。加强对施工人员的宣传教育，严禁随意破坏植被和捕杀野生动物。

（三）严格保护饮用水水源保护区。严格限制饮用水水源保护区内施工范围，优化施工组织、缩短施工工期。禁止在饮用水水源保护区内设置排污口、施工营地、弃渣场等，禁止向水源地排放废水、倾倒生活垃圾及固体废物。加强施工机械设备的维护管理，禁止跑冒滴漏现象发生。加强施工期水源地水质监测，及时公布监测结果。加强施工过程中的环境监管，配备必要的应急物资，杜绝饮用水水源保护区的污染事件发生。

（四）严格落实其他水污染防治措施。在施工现场设置临时车辆冲洗平台和沉淀池，车辆冲洗废水处理后回用于车辆清洗。基坑废水沉淀处理后回用于施工场地和道路洒水抑尘。隧洞排水经导排沉淀处理后优先回用，无法回用的处理达标后排入附近沟渠，严禁排入饮用水水源保护区。泥浆废水经沉淀处理后上清液回用不外排。施工人员生活污水依托周边农户的现有污水设施处理处置。

（五）严格落实固体废物收集和处置措施。施工人员生活垃圾分类收集后由环卫部门清运集中处置。建筑垃圾尽量回收利用，不可回收利用部分交由专业部门进行集中处置。

（六）严格落实噪声和大气污染防治措施。优化施工机械设备选型，选用低噪声的施工机械和设备；合理安排施工时段，尽量避免夜间和午休时段从事有高噪声设备运行的施工活动；在噪声敏感建筑物集中区域禁止夜间进行产生噪声的施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的，应当向相关主管部门取得合法手续，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。严格落实建筑施工扬尘污染防治“8 个 100%”抑尘措施；选用合格机械设备、合格燃油，加强设备维护，鼓励使用新能源运输车辆和机械设备，减轻机械尾气对周围空气环境的影响；建筑垃圾等使用专用渣土车密闭运输，运输路线尽量避开居民集中区。

三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项突发环境事件风险防范措施，严防饮用水水源保护区水污染环境风险事件发生。按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》编制施工期饮用水水源保护区专项应急预案，发生事故时应立即启动应急预案。

四、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺和生态环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，环保投资必须纳入工程投资概算。项目完工后应严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

六、本项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局武陵分局和常德市生态环境局鼎城分局具体负责。

常德市生态环境局

2025年12月31日

抄送：常德市生态环境局武陵分局、常德市生态环境局鼎城分局、湖南然田环境评估有限公司