附表4

常德市2025年11月县级以上集中式生活饮用水水源地水质状况

| 级别 | 饮用水源地 | 监测断面 | 达标情况/达标率 | 超标指标 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 常德市鼎城区沅江饮用水水源保护区 | 陈家河（四水厂） | 达标 | / |
|  | 常德市武陵区沅江饮用水水源保护区 | 常德三水厂 | 达标 | / |
|  | 常德市黄石水库饮用水水源保护区 | 黄石水库 | 达标 | / |
| 县级 | 常德市汉寿县沅江饮用水水源保护区 | 白鹤洲 | 达标 | / |
|  | 常德市桃源县沅江饮用水水源保护区 | 黄潭州 | 达标 | / |
|  | 常德市临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 荷花水厂 | 达标 | / |
|  | 常德市石门县澧水樟木滩饮用水水源保护区 | 樟木滩 | 达标 | / |
|  | 常德市澧县澧水饮用水水源保护区 | 滟州大坝上游 | 达标 | / |
|  | 常德市澧县王家厂水库饮用水水源保护区 | 王家厂水库 | 达标 | / |
|  | 常德市安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 大鲸港 | 达标 | / |
|  | 常德津市市澧水饮用水水源保护区 | 白龙潭 | 达标 | / |
|  | 常德经济技术开发区金陵水库饮用水水源保护区 | 金陵水库 | 达标 | / |
|  | 常德市桃花源旅游管理区沅江饮用水水源保护区 | 桃花源旅游管理区沅江饮用水水源 | 达标 | / |
| 市级饮用水水源地水质达标情况 |  |  | 100% |  |
| 县级饮用水水源地水质达标情况 |  |  | 100% |  |
| 备注： 1、集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源地。 2、集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。 |  |  |  |  |