常环建〔2026〕4号

常德市生态环境局

关于澧县惠民村镇供水有限公司澧县澧南片区农村供水建设项目（一期）环境影响报告表的批     复

澧县惠民村镇供水有限公司：

你单位提交的《澧县澧南片区农村供水建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈澧县澧南片区农村供水建设项目（一期）环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局澧县分局对《报告表》的预审意见、《澧县发展和改革局关于澧县澧南片区农村供水建设项目可行性研究报告的批复》（项目代码：2302-430723-04-01-258975）及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

本项目净水厂位于湖南省常德市澧县澧南镇(东经：111度42分52.819秒，北纬：29度36分52.164秒)，取水水源为澧水，取水口位于澧水干流滟洲水电站上游约900米处(东经：111度42分17.275秒，北纬：29度37分11.824秒)，位于澧县自来水厂澧水滟洲段饮用水源一级保护区范围内，与原有乔家河水厂和澧县自来水厂取水口处于澧水同一断面上。项目分期建设，本次评价内容为一期工程新建一座12000吨/日净水厂及配套设施建设。项目主要建设内容包括：①取水工程：设置1座浮船式取水泵站，取水由加压泵提升经取水管线送至供水井。②输配水工程：新建输供水管道约110.9千米，其中新建原水输水管道约1816米。③加压泵站：新建2处集成式加压泵站。④净水工程：在原有乔家河水厂原址新建1座12000吨/日净水厂，新建一套原水净化一体化设备（絮凝沉淀池、滤砖滤池、送水反冲洗泵房及配电室、清水池、净水辅助间等）。项目净水厂总用地面积3533.1平方米，项目总投资7016.1万元，其中环保投资53万元，占总投资的0.76%。

根据《报告表》结论、专家审查意见及常德市生态环境局澧县分局的预审意见，同时根据澧县发展和改革局、澧县水利局、澧县自然资源局等部门及澧县人民政府意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求。在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

二、项目在设计、建设和营运生产过程中，须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）加强施工期的各项污染防治措施。严格落实建筑施工扬尘污染防治“8 个 100%”抑尘措施；使用商品混凝土、禁止现场搅拌混凝土。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排；取水泵房基坑废水经絮凝沉淀处理后通过专管引至饮用水水源保护区外达标排放；施工期不设集中的施工营地，施工人员生活污水就近依托周边农户。加强施工场地噪声污染管控，对施工设备采取隔声、减振、封闭等有效措施，控制设备噪声，避免对周边环境造成不利影响，合理安排工期，严禁夜间（22:00-6:00）施工作业。尽量做好施工期土石方平衡，施工产生的渣土及时回填、建筑垃圾及时清运至渣土办指定地点集中处置。加强施工期的水土保持工作，减小施工期水土流失。取水泵站施工注意选择合理的施工时段和施工方式，加强施工期的环境监理和对取水口的水质监测，确保取水口水质安全。

（二）严格落实水污染防治措施。项目厂区实行“雨污分流、污污分流”。项目生产滤池反冲洗水收集至回用水池后回用于原水利用不外排，沉淀池排泥水收集至回用水池及排泥调节池后回用不外排。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边菜地浇灌。

（三）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

四、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局澧县分局具体负责。

常德市生态环境局

2026年1月7日

抄送：常德市生态环境局澧县分局、湖南怀德全过程工程咨询有限公司