常环建〔2026〕7号

常德市生态环境局

关于常德朗州眼科医院项目

环境影响报告表的批复

常德朗州眼科医院：

你单位《关于申请对<常德朗州眼科医院项目>进行审批的请示》以及附送的《常德朗州眼科医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、常德朗州眼科医院位于湖南省常德市武陵区府坪街道青阳阁社区武陵大道98号1栋101、201、501号，占地面积2950m2，拟设置床位20张。该项目拟租赁湖南泊呈铂金酒店管理有限公司（原华天酒店）的101、201、501号进行建设，专项承租酒店1部电梯作为眼科医院专用电梯，并建设消防、供配电、给排水、环保等辅助设施。主要设有预防保健科、眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科（包括超声诊断专业、心电诊断专业）、中医眼科（不进行中药煎制、中医熏蒸、中医理疗、中医针灸、艾条熏灸等环节），不设置食堂、厨房等餐饮设施。项目总投资2000万元，其中环保投资为40万元，占项目总投资的2%。

根据《报告表》分析结论与专家评审意见，在你单位严格落实《报告表》提出的各项污染防治及环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设和运营管理中，着重做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。加强院区管理，减少各类废气对周边环境影响，保持院内各楼层、检验科化验室通风性，医疗废物暂存间设置风扇和空调设备进行通风换气，医疗废物尽量做到日产日清，最长储存时间不超过48小时。院区厂界恶臭应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1相关标准。项目污水处理站产生的废气，通过采取密闭加盖、喷洒除臭剂、加强周边绿化等措施后无组织排放。污水处理站周界大气污染物须满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

（二）落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善院区雨污水管网。项目废水均通过所在楼层的专属管道单独输送至20m3 /d地上式一体化污水处理设施，不与酒店其他排水设施发生联通 ，采取“调节+混凝沉淀+ 二氧化氯消毒”工艺处理后，排入城市污水管网进入常德市皇木关污水处理厂进一步处理后达标排放。预处理的废水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准，以及常德市皇木关污水处理厂进水水质浓度限值。

（三）落实噪声污染防治措施。项目须选用低噪声达标设备，避免超负荷运行，对模块式风冷冷(热)水机组、多联机及空气能热水机组等高噪声设备，采取“源头减振+传播途径隔振”的双重防控措施，临路房间安装真空隔声玻璃。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类管理与处置措施。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等做好固体废物分类收集、贮存和处置。污水处理站污泥须定期清掏，经消毒灭菌处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准要求后交由有资质单位处置。危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，定期交由有资质的单位安全处置，建立健全管理台账。生活垃圾须分类收集后交由当地环卫部门处置。

（五）加强环境风险事故防范。严格落实各项环境风险和事故应急防范措施，建立健全环保规章制度和岗位责任制，按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）确定监测计划，严防风险事故发生。按照《报告表》切实做好危险化学品储存间、危险废物贮存间、医疗废物贮存间、污水处理站、应急事故池等设施的防渗、防腐工作。本次环评不涉及放射评价等内容，对放射装置的环境影响评价工作须按相关规定另行报批。

三、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新向我局报批环境影响评价文件；或自批准之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

四、项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常德市生态环境局武陵分局具体负责。你单位应在收到本批复后的5个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复送至常德市生态环境局武陵分局。

常德市生态环境局

2026年1月15日

抄送：常德市生态环境局武陵分局、湖南净绿环保科技有限公司