常环建〔2026〕15号

常德市生态环境局

关于津市市药山镇人民政府常德市津市市药山镇药山村生活污水处理设施建设项目环境影响报告表的批复

津市市药山镇人民政府：

你单位提交的《常德市津市市药山镇药山村生活污水处理设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈常德市津市市药山镇药山村生活污水处理设施建设项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局津市分局对《报告表》的预审意见、《津市市发展和改革局关于常德市津市市药山镇生活污水处理设施建设工程可行性研究报告的批复》（项目代码：2020-430781-77-01-013266）及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

本项目位于湖南省津市市药山镇药山村六组(东经：111度47分36.795秒，北纬：29度19分23.899秒)。本项目属于《常德市津市市药山镇生活污水处理设施建设工程可行性研究报告》中的分项工程，本次评价范围为药山村污水处理厂及配套污水收集管网等建设内容。本项目将药山村原150立方米/日污水处理站拆除，原址建设一座1000立方米/日的污水处理厂，新增污水收集管网6.238千米，污水处理工艺调整为“预处理（格栅+调节池）+生化处理（AAO）+沉淀+消毒”，污水处理厂服务范围为药山村区域及津市市药山文化旅游景区（药山寺和竹林禅院）生活污水。项目主要建设内容包括：格栅渠、调节池、一体化设备（四套）、污泥池、污泥干化池、消毒计量渠、综合楼等及其他配套设施和辅助工程。项目总用地面积878.57平方米，项目总投资1058.77万元，全部属于环保投资。项目属“未批先建”补办环评审批手续，常德市生态环境局津市分局出具了相关情况说明。

根据《报告表》结论、专家审查意见及常德市生态环境局津市分局的预审意见，同时根据津市市发展和改革局、津市市自然资源局、津市市住房和城乡建设局等部门及津市市药山镇人民政府意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求。在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

- 项目在营运服务过程中，须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。对格栅池、调节池、一体化设备、污泥池等污水处理设施加盖密闭，定期喷洒除臭剂，设置绿化隔离带等抑臭、除臭措施，降低恶臭污染物对周围环境的影响。厂界无组织排放污染物氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准及修改单要求。

（二）严格落实水污染防治措施。加强对污水处理设施的管理和维护，确保污水处理设施稳定高效运行。项目厂区实行“雨污分流”，污水经处理达标后，尾水经320米专管排入厂区西南侧的无名溪沟，尾水排放水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及修改单要求。

（三）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。结合各生产功能单元可能产生污染的区域，严格按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）做好分区防渗。

（六）加强监测和信息公开。设置污水处理厂进出水在线监测设施并与生态环境主管部门联网，并保证监测设备正常运行。项目营运期间按要求严格落实各项监测计划，建立污染源监测台账，主动公开相关环境信息，自觉接受社会公众监督。

三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

四、严格落实总量控制要求。根据《报告表》核定项目总量控制指标：化学需氧量<18.25吨/年，氨氮<2.92吨/年，总磷<0.19吨/年，总氮<5.48吨/年。

五、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局津市分局具体负责。

常德市生态环境局

2026年3月1日

抄送：常德市生态环境局津市分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司