常环建〔2026〕21号

常德市生态环境局

关于常德市长兴顺生物科技有限公司

年产1200吨生物蛋白饲料添加剂项目

环境影响报告表的批复

常德市长兴顺生物科技有限公司：

你公司提交的《年产1200吨生物蛋白饲料添加剂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈年产1200吨生物蛋白饲料添加剂项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局武陵分局对《报告表》的预审意见、常德市武陵区发展和改革局出具的备案证明（备案编号：2025-125号；项目代码：2510-430702-04-05-421280）及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

项目地址位于湖南省常德市武陵区启明街道办事处皇木关社区常德大道（武陵工业园三期园区）(东经：111度42分22.503秒，北纬：28度59分53.232秒)。常德市长兴顺生物科技有限公司租赁常德市武陵区广源电子设备厂闲置车间及场地，建设年产1200吨生物蛋白饲料添加剂项目，项目主要建设内容包括萃取车间、原料仓库、成品仓库、储罐区、办公室及其他配套设施和辅助工程。项目主要利用符合相应产品质量标准的发酵辅酶菌株体、正己烷为原材料，通过系列生产工艺过程加工生产生物蛋白饲料添加剂，项目建成后生产线可年加工生产1#生物蛋白饲料添加剂和2#生物蛋白饲料添加剂合计约1200吨。生产工艺过程正己烷为溶剂，采用一台0.7t/h的天然气蒸汽锅炉为生产工艺过程供热。项目租用总建筑面积1750平方米，项目总投资500万元，其中环保投资34.6万元，占总投资的6.92%。

根据《报告表》结论、专家审查意见及常德市生态环境局武陵分局的预审意见，同时根据常德市武陵区发展和改革局、原常德市国土资源局等部门意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求。在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

二、项目在设计、建设和营运生产过程中，须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目厂区实行“雨污分流、清污分流”。项目生产工艺蒸发浓缩、蒸脱工序冷却水和正己烷尾气冷凝水全部回用不外排。生活污水依托常德市武陵区广源电子设备厂现有生活污水处理设施预处理后排入市政污水管网，最后进入皇木关污水处理厂进一步处理达标后排放。锅炉废水和生活污水一并排入市政污水管网。外排废水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足皇木关污水处理厂进水水质要求。

（二）严格落实大气污染防治措施。天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经一根高度为16米的排气筒（DA001）排放。溶剂埋地储罐呼吸废气直接无组织排放，蒸发和蒸脱工序有机废气首先通过预冷凝后再和周转罐呼吸废气、萃取废气一并进入后续两级冷凝组合处理工艺深度净化，尾气通过一根高度为15米的排气筒（DA002）排放。对于生产过程中产生的恶臭采用“源头削减+扩散稀释”的方式除臭抑臭，采取车间密闭，物料密封包装，物料输送采用封闭式皮带或全程密闭管道，同时产臭车间远离周边居民点布置。

有组织污染物排放执行标准:天然气燃烧废气氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值标准，氮氧化物排放同时满足《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》（湘环发[2023]63号）控制限值要求；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 限值标准。

无组织污染物排放执行标准：厂界恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值标准；厂界非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值标准。

（三）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（厂界南侧、东侧和北侧）和4类标准（厂界西侧）。

三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

四、严格落实总量控制要求。根据《报告表》核定项目总量控制指标：化学需氧量<0.008吨/年，氨氮<0.001吨/年，二氧化硫<0.002吨/年、氮氧化物<0.044吨/年、挥发性有机物<0.097吨/年。以上所需购买总量指标在取得排污许可证前应由常德市生态环境事务中心进行交易并确认。

五、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

六、项目建成后，在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局武陵分局具体负责。

常德市生态环境局

2026年4月3日

抄送：常德市生态环境局武陵分局、湖南义格环保科技有限公司