常德市县级及以上集中式饮用水水源保护区划定方案

| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 规模 | 保护级别 | 保 护 区 范 围 |  | 批复情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 |  |
| 1 | 常德市武陵区沅江饮用水水源保护区 | 常德市 | 武陵区 | 沅江干流 | 河流 | 常德市自来水公司沅北水厂 | 常德市 | 地级 | 一级 | 取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域。 | 一级保护区水域边界至两岸堤顶（含堤面）之间的陆域。 | 湘政函[2016]176号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米、下边界下延200米的河道水域。 | 二级保护区水域边界至两岸堤顶（含堤面）之间的陆域。 |  |
| 2 | 常德市鼎城区沅江饮用水水源保护区 | 常德市 | 鼎城区 | 沅江干流 | 河流 | 常德市自来水公司沅南水厂、鼎城区自来水公司 | 常德城区及城南郊 | 地级 | 一级 | 沅南水厂取水口上游1000m至鼎城区自来水公司取水口下游100m的河道水域。 | 一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤肩。 | 湘环函〔2020〕117号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域边界上溯2000m，下边界下延200m的的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水坡堤脚（一级保护区陆域除外）。 |  |
| 3 | 常德市桃源县沅江饮用水水源保护区 | 常德市 | 桃源县 | 沅江干流 | 河流 | 桃源尧河自来水厂 | 桃源县县城区 | 县级 | 一级 | 取水口上游1000米至取水口下游200米的沅江河道水域（含河心洲）；菉溪入沅江口上溯50米的菉溪河道水域 | 一级保护区水域边界至西岸堤坝迎水面堤肩，东岸至第一重山脊线或319国道迎水侧路肩。 | 湘环函[2018]230号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的沅江干流河道水域（含河心洲）；菉溪入沅江口上溯200米至319国道的菉溪河道水域（一级保护区除外）；甘潭河入沅江口上溯200米至319国道的河道水域。 | 二级保护区水域边界至西岸防洪堤背水坡堤脚，东至第一重山脊线或319国道迎水侧路肩（包含支流甘潭河、菉溪二级陆域保护区）。 |  |
| 4 | 常德市安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 常德市 | 安乡县 | 洞庭湖 | 河流 | 常德安乡银龙水务有限公司 | 安乡县城 | 县级 | 一级 | 取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域（含河心洲）。 | 一级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。 | 湘环函[2018]230号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的河道水域（含河心洲）。 | 一、二级保护区水域边界至防洪堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。 |  |
| 5 | 常德市汉寿县沅江饮用水水源保护区 | 常德市 | 汉寿县 | 沅江干流 | 河流 | 汉寿县自来水厂 | 汉寿县城 | 县级 | 一级 | 长度1100米，水域的上边界在取水口上游1000米处，下游边界在取水口下游100米处；水面宽度为防洪堤内整个河道水面。 | 一级保护区水域边界向陆域纵深50米的范围。 | 湘政函[2016]176号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 干流一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200 米河道水域；冲柳撇洪河入沅江口上溯2000米河道水域。 | 沅江河道边界至防洪堤；冲柳撇洪河河道边界至防洪堤。 |  |
| 6 | 常德市澧县澧水饮用水水源保护区 | 常德市 | 澧县 | 澧水 | 河流 | 澧县自来水厂 | 澧县县城 | 县级 | 一级 | 取水口上游1000米至取水口下游100米、滟州小垸南面围堤以北的河道水域。 | 一级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩，即北岸至澧水防洪大堤的堤肩，南岸至滟州小垸南面围堤的堤肩。 | 湘环函[2018]230号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延780米至澧水滟州大坝处、滟州小垸南面围堤以北的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护区陆域除外，北至澧水防洪大堤背水坡堤脚，南至滟州小垸南面围堤背水坡堤肩）。 |  |
| 7 | 常德市澧县王家厂水库饮用水水源保护区 | 常德市 | 澧县 | 王家厂水库 | 湖库 | 备用水源 | 水库下游镇（街道）和津澧地区 | 县级 | 一级 | 拟设取水口半径500米范围内的水域。 | 拟设取水口侧正常水位线以上200米的陆域。 | 湘环函[2018]230号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区外径向距离2000米水域。 | 一级保护区外径向距离3000米范围内的区域，边界不超过相应的流域分水岭范围（水库西面以J19县道为界、东面以S302和流域的分水岭为界，南面以水库大坝为界）。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 一、二级保护区水域外的水库其余水域。 | 准保护区水域向西纵深至J19县道、向北纵深至约6000米处的第一重山脊线、东面以S302和流域的分水岭为界的区域（二级保护区陆域除外）。 |  |
| 8 | 常德市临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 常德市 | 临澧县 | 澧水-道水 | 河流 | 临澧县城荷花水厂 | 临澧县城 | 县级 | 一级 | 取水口上游1180米至下游100米的河道水域（含河心洲）。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米。 | 湘环函〔2020〕117号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯 2000 米，下边界下延至石长铁路复线大桥的河道水域（含河心洲）。 | 一、二级保护区水域边界至两岸最近公路迎水侧路肩（一级保护区陆域除外）。 |  |
| 9 | 常德市黄石水库饮用水水源保护区 | 常德市 | 桃源县、慈利县 | 黄石水库 | 河流 | 备用水源 | 常德市及沿线乡镇 | 县级 | 一级 | 大坝以上2000米范围内的水域。 | 一级保护区水域正常水位线以上200米范围陆域。 | 湘政函[2016]176号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区外2000米范围内的水库水域。 | 一级保护区外3000米，不超过水库汇水区的陆域。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 一级、二级保护区外的水库水域。 | 准保护区水域周边第一重山脊线内的陆域。 |  |
| 10 | 常德市石门县澧水樟木滩饮用水水源保护区 | 常德市 | 石门县 | 澧水干流 | 河流 | 石门县自来水厂 | 石门县城 | 县级 | 一级 | 取水口上游1000 米至取水口下游100 米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米范围陆域，不超过道路迎水侧路肩。 | 湘环函〔2019〕238号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的澧水河道水域；取水口上游界溪村溪沟入澧水口上溯1200米的溪流水域。 | 一、二级保护区澧水水域边界至左岸乡道背水侧路肩，至右岸省道S304背水侧路肩、海螺水泥西厂界和北厂界围墙（一级保护区陆域除外）；溪沟两侧田埂背水坡之间的陆域。 |  |
| 11 | 常德津市市澧水饮用水水源保护区 | 常德市 | 津市市 | 澧水干流 | 河流 | 津市市白龙潭水厂（原大洼水厂） | 津市市 | 县级 | 一级 | 一级保护区水域为大洼水厂取水口上游1000米至取水口下游100米范围5年一遇洪水淹没区。 | 北岸由水域边界纵深延伸至防洪堤顶面，南岸不超过第一重山脊线以内区域。 | 湘政函[2016]176号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 澧水：一级保护区水域上游边界向上游延伸2000 米为界，一级保护区水域下游边界向下游延伸200 米为界。道水：由道水入澧水河口向上延伸2000米范围。10年一遇洪水淹没区。 | 有防洪堤部分以防洪堤顶面为界，无防洪堤部分以山脊线或道路等具有分水功能的地貌为界。 |  |
| 12 | 常德市桃花源旅游管理区沅江饮用水水源保护区 | 常德市 | 桃花源旅游管理区 | 沅江干流 | 河流 | 常德北控制水有限公司 | 桃花源旅游管理区 | 县级 | 一级 | 一级保护区干流水域长1100米，一级保护区水域的上游边界在取水口上游1000米双湖渡口处，下游边界在取水口下游100米处。 | 一级保护区宽度为南侧防洪大堤顶面至北侧（无堤）河岸五年一遇洪水淹没线以上50米区域。 | 湘政函[2016]176号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区干流水域长2200米，由一级保护区上边界向上游延伸2000米，保护区的下游边界为取水口下游300 米处。二级保护区水域宽度为10年一遇洪水淹没区。 | 二级保护区北侧陆域为取水口上游1000-3000米沅水河道边界向北延伸至剪市镇内公路（剪市镇集镇中心下游无防洪堤段）和防洪堤顶面，南侧陆域为取水口上游1000-3000米沅水河道边界向南延伸至防洪堤顶面。 |  |
| 13 | 常德经济技术开发区金陵水库饮用水水源保护区 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 金陵水库 | 湖库 | 金陵水厂 | 经济技术开发区 | 县级 | 一级 | 以规划拟建的金陵水厂取水口为中心周边300米半径的区域。 | 规划拟建的金陵水厂取水口侧正常水位线以上200米范围内的区域。 | 湘政函[2016]176号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区边界外的整个金陵水库水域。 | 金陵水库周边山脊线以内陆域（遇唐家铺乡道以乡道为界）。 |  |